## Dreiebok
Dreiebok med planlagt tidslinje og innspill for beredskapsøvelse
Scenario: | 18 - Tyveri av legitimasjon
Trusselaktør: | NSA (Nation sponsored actor)
Motivasjon: | Spionasje
ØVINGSLEDERS DREIEBOK
Innspill | Tid | Innhold / beskrivelse | Observerbare spor | Kommentar | Avsender | Mottager | Hvordan
Info | Dag 1 (25.03.24) | Per Bjarne finner ikke kortet sitt. Han kontakter arbeidsplassen og får et lånekort. De snakker om at kortet kan sperres dersom det ikke dukker opp. | Ingen | Hvor lenge skal det gå før kortet er ansett som tapt?
Info | Dag 2 (26.03.24) | Adgangssystemet har registrert bruken av Per Bjarnes kort kl. 02:15 natt til dag 2, men dette blir ikke umiddelbart flagget som mistenkelig ettersom kortet fortsatt er aktivt. | Ikke oppdaget | Får ikke informasjon før gruppa spør om oversikt over adgangskontroll
1 | Dag 8 (01.04.24) - kl 08:30 | Per Bjarne finner fremdeles ikke kortet sitt og melder kortet tapt til adgangskontroll. Når kortet sperres kjøres det en rutinesjekk for å sjekke om kortet har vært i bruk. Det viser at kortet sist ble tatt i bruk kl 02:15 en uke tidligere. Det avklares at Per Bjarne ikke har vært innom jobb i dette tidsrommet. Adgangskontroll sender mail til sikkerhetsleder for å gi beskjed. Adganskontroll legger ved tidligere kommunikasjon de har hatt med Per Bjarne. |  | Her er det naturlig at innsatsleder spør om det er mulig å sjekke hvor kortet er brukt, eventuelt om man kan få en liste som viser hvilke dører som har blitt åpnet. | Adgangs-kontroll | Sikkerhetsleder | E-post
2 | Dag 8 - kl 09:40 | Innsatsleder etterspør liste som viser aktivitet på adgangskortet til Per Bjarne. Adganskontroll sender mail med vedlagt liste. Listen viser dato, klokkelselett og dørnummer for hvor kortet er brukt. |  | Deltakerne får utdelt liste som viser hvor kortet er brukt, de får også en liste som viser hvilke rom de ulike numrene gjelder. De må selv finne ut hvilket rom det gjelder. | Adgangs-kontroll | Innsatsleder | E-post
Info |  | Innsatsleder sender noen til rommet det gjelder for å sjekke om noe er stjålet eller lagt igjen, vedkommende må også sjekke om det er plugget noe inn i servere eller nettverksutstyr.
3 | Dag 8 - kl 09:50 | IT-sjef finner en RaspberryPi med mobilmodem i en ledig port konfigurert i admin-VLAN i en svitsj som ikke var låst inn. Han ringer til innsatsleder og forteller det han har funnet. Han virker stresset |  | Det bør sikres bevis fra RaspberryPI-en. IT bør sjekke tilgjengelige logger - for eksempel audit-logg på Switch. | IT-sjef | Innsatsleder | Telefon
Info |  | IT-avdelingen setter i gang med å sikre bevis fra RaspberryPi-en og sjekker tilgjengelie logger.
4 | Dag 8 - kl 10:30 | IT-sjefen mottar mail fra IT om foreløpige funn hvor de informere om at det ser ut til at det har vært jevnlig trafikk på porten siden den ble koblet til. De finner også et ukryptert minnekort i Raspberry-en. Dette inneholder ZIP-filer, men disse er passordbeskyttet. |  | Bør mistenke eksfiltrering av data. Bør føre til undersøkelse av andre logger og systemer.
5 | Dag 8 - kl 11:00 | I mellomtiden undersøker Per Bjarne loggen for smartlåsen på døren sin hjemme. Han ser at døren har blitt åpnet 00:30 natt til lørdag uken før han innser at kortet er borte. Han gir beskjed til innsatsleder om utviklingen i situasjonen. |  |  | Per Bjarne | Innsatsleder | Telefon
6 | Dag 8 - kl 11:30 | It-avdelingen har sjekket loggene på de viktigste systemene til SuperKraft. FSHARE-1 er brukt av prosjektet «Nettutbedring ny kraftstasjon Høymarka». Alle filene derfra kopieres over til 10.10.1.2 hver natt klokken 03:00. Dette er IP-en som RaspberryPI-en hadde. IT tror alle disse filene er overvåket og stjålet fra trusselaktøren. IT-sjefen blir varslet |  | Bør være forberedt på at hendelsen lekker til media. Bør kartlegge om kraftsensitiv informasjon er på avveie. Evt. anmelde til politi om ikke allerede gjort. | IT | IT-sjef | E-post
Potensielle innspill
| Ved behov | Selskapets kommunikasjonsansvarlig mottar en henvendelse fra en journalist som har fått vite om sikkerhetsbruddet. Journalisten stiller spørsmål om angriperen har fått tilgang til selskapets SCADA-systemer, og om det er fare for driftstans. |  | Ledelsen og kommunikasjonsteamet må raskt forberede en offentlig uttalelse for å håndtere medieoppmerksomheten og unngå panikk.

## Tidslinje - hendelser
Dreiebok med planlagt tidslinje og innspill for beredskapsøvelse
Scenario: | 18 - Tybveri av legitimasjon
Trusselaktør: | NSA (Nation sponsored actor)
Motivasjon: | Spionasje
Hendelsesforløp sett fra trusselaktørs ståsted
Hendelse | Tid | Innhold / beskrivelse | Observerbare spor | Kommentar | Avsender | Mottager | Hvordan
1 | 23.03.24 - 00:30 | Angriperen bryter seg inn i hjemmet til Per Bjarne. Han benytter koden til PBs datter til å komme seg inn i huset og stjeler adgangskortet. |  |  | #N/A
1 | Dag 1 - 02:15 | Angriperen bruker Per Bjarnes adgangskort til å få tilgang til bygget kl. 02:15. Han går inn og kobler en Raspberry Pi med mobilmodem til en ulåst nettverksport i admin-VLAN. Raspberry Pi-en er konfigurert til å gi fjernaksess for å kartlegge nettverket eller utføre andre cyberangrep senere. |  |  | #N/A | #N/A
2 | Dag 7 - 08:30 | Raspberry Pi-en har vært koblet til i flere dager uten å bli oppdaget. Angriperen har hatt fjernaksess til nettverket, og han har startet kartleggingen av nettverket for å finne verdifulle systemer å kompromittere.
3 | Dag 7 - 12:00 | Angriperen får vite at forbindelsen til Raspberry Pi-en er avbrutt, og at fjernaksess ikke lenger er tilgjengelig.
Potensielle innspill
Ved behov