## Dreiebok
Dreiebok med planlagt tidslinje og innspill for beredskapsøvelse
Scenario: | 7 - Løsepengevirus-angrep
Trusselaktør: | Cyberkriminelle
Motivasjon: | Økonomisk gevinst
ØVINGSLEDERS DREIEBOK
Innspill | Tid | Innhold / beskrivelse | Observerbare spor | Kommentar | Avsender | Mottager | Hvordan
1 | Dag 1 10:00 | Hei, ja vi kan bruke TeamViewer som IT anbefalte, hvis du installerer det på arbeidsstasjonen og pinger meg etterpå, så kan jeg få hjulpet til. |  |  | Tekniker i Spania | Tekniker på jobb | SMS
2 | Dag 1 10:30 | Da har jeg fått koblet til, sender oppdatering når jeg vet om jeg får fikset det. |  |  | Tekniker i Spania | Tekniker på jobb | E-post
3 | Dag 1 11:30 | Ser ut som jeg fikk fikset det, den hadde bare hengt seg i en umulig state, så jeg tvang den til "normal" state. Jeg ville gått en runde i anlegget å sjekket at de analoge instrumentene stemmer overens med målingene, bare for due dilligence. Dette skjer innimellom, så alt er nok som normalt. |  |  | Tekniker i Spania | Tekniker på jobb | Telefon
4 | Dag 2 07:30 | Hei, jeg kom akkurat på kontoret, ingenting fungerer på PCn. Skjermen er svart, og det står noe om at filene er kryptert eller noe sånt! Hva skal jeg gjøre!? |  |  | Ansatt | IT-sjef | Telefon
5 | Dag 2 08:00 | Dette er krise, alle maskiner er kryptert, får ikke gjort noe med noen av de. Hva gjør vi? |  |  | Tekniker | Innsatsleder | Telefon
6 | Dag 2 08:30 | Hei, ser ut som alle OT-systemer er rammet også, vi har ikke kontroll over noen systemer |  |  | Tekniker | Innsatsleder | E-post
7 | Dag 2 09:30 | Hei, vi har ikke strøm nå på strømtoppen 3, er dette planlagt arbeid? |  |  | Kunde | Kommunikasjonsansvarlig (Via sentralbord) | E-post
8 | Dag 2 09:34 | Jeg har hentet ut gisselbrevet nå, det ser ut som dette er "standard" ransomware. |  |  | Tekniker | Innsatsleder | Telefon
9 | Dag 2 09:45 | Hei, det er strømbrudd mange plasser nå, har dere noen kommentar til hva som skjer? |  |  | Journalist | Kommunikasjonsansvarlig | SMS
10 | Dag 2 09:50 | Har du et estimat på når problemene er løst? |  |  | Journalist | Kommunikasjonsansvarlig | SMS
Potensielle innspill
Ved behov

## Tidslinje - hendelser
Dreiebok med planlagt tidslinje og innspill for beredskapsøvelse
Scenario: | 7 - Løsepengevirus-angrep
Trusselaktør: | Cyberkriminelle
Motivasjon: | Økonomisk gevinst
Hendelsesforløp sett fra trusselaktørs ståsted
Hendelse | Tid | Innhold / beskrivelse | Observerbare spor | Kommentar | Avsender | Mottager | Hvordan
1 | Dag -1 | Trusselaktør sender en e-post til alle ansatte (bortsett fra IT), der de utgir seg for å være IT. De legger ved en lenke til nedlasting av TeamViewer, og sier at med ferieavviklingen som snart starter, må vi være klare for å kunne håndtere hendelser der det kreves at ansatte på ferie må hjelpe til. I slike tilfeller kan denne TeamViewer-versjonen brukes. | Spam/phising-e-postene som ble sent til ansatte |  | Trusselaktør | Ansatte (untatt IT) | E-post
2 | Dag 1 09:45 | Et kontrollsystem oppfører seg ikke, kunne du hjelpe meg via den TeamViewer-løsningen IT anbefalte? |  |  | Tekniker | Tekniker på ferie i Spania | Telefon
3 | Dag 1 10:10 | Falsk teamviewer blir installert på en arbeidsstasjon | Kilden til filen
4 | Dag 1 11:30 | Tekniker får hjelp av kollega til å fikse kontrollsystemet, de lukker TeamViewer-sessjonen. |  | Dette foregår for så vidt som forventet, bortsett fra at TeamViewer ikke har blitt anbefalt av IT
5 | Dag 1 16:15 | TeamViewer på arbeidsstasjonen får en tilkobling fra en ukjent bruker, det blir kjørt noen kjappe kommandoer som laster ned og starter svchost.exe. | svchost.exe ligger i Downloads-mappa til brukeren, og den ukjente prosessen kjører på systemet.
6 | Dag 1 16:30 | svchost.exe kjører på maskinen, finner andre windows-systemer i AD, og får kjørt PsExec på flere av de med standard-passord. | svchost.exe ligger i C:\temp på stadig flere systemer. Det er uvanlig trafikk fra arbeidsstasjonen til andre systemer på nettverket.
8 | Dag 1 17:00 | En av maskinene der den falske svchost spres via PsExec har admin-rettigheter i AD. Det blir opprettet et GPO som installerer svchost på alle maskiner tilknyttet AD.
9 | Dag 1 17:03 | svchost.exe har begynt å kryptere filer overalt.
10 | Dag 2 04:00 | I løpet av natten har Lockbit blitt ferdig med å kryptere de fleste systemer
11 | Dag 2 08:00 | Første ansatte kommer på jobb, og ser den svarte skjermen.
Potensielle innspill
Ved behov